附件1

中融·檀府项目拟按现状认定并给予规划条件核实的批前公示内容

一、内容说明:

中融·檀府项目位于天山路南侧、陈普路东侧，2019年10月办理了《建设工程规划许可证》（建字第[市]350900201900023号），在未经规划许可的情况下，建设在施工建设过程中将总平面绿地布置、车位布置、建筑单体、建筑立面等进行局部调整，现已施工完成。具体调整内容如下（详见附图）：

1、因施工图深化，绿地布置局部调整，调整后绿地率符合规划条件要求。

2、地下机动车停车位中有29个因消防设施局部占用不符合标准车位停放要求，转换为微型车位计算，则地下车位减少9个，在地面西北侧增设9个标准车位，调整后车位总配建数量与规划许可一致。

建设单位表示地下车位均未销售，若后期车位租售时明确不利因素。（如图所示29个车位编号A区：030.058.065.068.071.076.083.107.171.132.167.187.197.262.272.279；B区：025.029.033.006.095.137.150.158；C区：019.023.030.050.101）

3、建设单位表示因施工图深化，加大实用性，对部分建筑立面优化调整，1#2#3#楼北侧立面原设计为玻璃栏杆调整为砖墙。（立面调整如图所示）

二、建设单位:中融房地产集团有限公司

（原福建中融房地产有限公司）

三、设计单位:福建广宇建筑设计院有限公司