宁德市市场监督管理局

工业产品质量市级监督抽查质量公告

（2023年第16期）

近期，依据《中华人民共和国产品质量法》，宁德市市场监督管理局组织对插座开展产品质量市级监督抽查，共抽查4家企业5批次产品，未发现不合格。

本次抽查依据GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》等标准的要求，对额定值、标志和说明、接地措施、电气强度、分断容量、正常操作、软缆及其连接、耐热、螺钉载流部件及其连接、绝缘材料的耐非正常热耐燃等项目进行了检验。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宁德市插座产品质量市级监督抽查结果** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **受检单位名称** | **产品名称** | **规格型号** | **标称商标** | **生产日期/批号** | **抽样区域** | **生产厂家** | **抽样领域** | **抽查结果** | **不合格项目** | **检验机构** |
| 1 | 福安市华瀚建材店 | 错位五孔插座 | 10A 250V～ | AUX | 2023.06.16 | 福安市 | 浙江奥坚电器有限公司 | 流通 | 合格 | / | 宁德市产品质量检验所 |
| 2 | 寿宁为民建材有限公司 | 二三极宽体插座 | 10A 250V～ | 公牛 | 2023.02.27 | 寿宁县 | 宁波公牛电器有限公司 | 流通 | 合格 | / |
| 3 | 宁德市蕉城区金涵小德五金经营部 | 一联二极三极插座 | 10A 250V～ | 正泰 | / | 蕉城区 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 流通 | 合格 | / |
| 4 | 寿宁县鳌阳镇宏昌五金店 | 一联二极三极插座 | 10A 250V～ | CHNT | 2023.03.27 | 寿宁县 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 流通 | 合格 | / |
| 5 | 宁德市蕉城区金涵小德五金经营部 | 一联三极插座 | 16A 250V～ | 正泰 | / | 蕉城区 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 流通 | 合格 | / |

插座消费小指南

首先，选购插座产品时，需要注意选择包装上厂商和产品信息齐全的产品，看产品标识是否齐全：厂名、厂址、联系方式、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率或者商标等内容，特别是看产品是否有CCC安全认证标志。进而还可以核查一下产品型号是否与商家和厂家提供的检验报告、安全认证证书的型号规格相符，电参数是否标识正确。

其次，应选择外壳面板做工精细，外壳和插孔边没有毛刺，插孔尺寸对称统一的产品。还可以通过手感体验方式，掂重量、试插拔力、拉电源线来辨别产品优劣。

最后，插座是安全用电的主要部件。其产品质量、性能材质对于预防火灾有至关重要的作用，选择插座时应选择耐高温、阻燃性的产品，不能选择易燃的产品。